## Slide 1
Tropfenzähler für Flüssigkeiten
Eine Präsentation von Chinonso Mbanusi & Oliver Cirkov

## Slide 2
Die Präzision des Tropfens
In vielen Bereichen ist die genaue Dosierung von Flüssigkeiten von entscheidender Bedeutung. Von wissenschaftlichen Laboren über die Küche bis hin zu industriellen Prozessen, das Zählen kleinster Mengen kann komplex sein.
Dieses Projekt befasst sich mit der Entwicklung eines automatischen Tropfenzählers unter Verwendung eines Raspberry Pi 4B.
Der Raspberry Pi bietet hierbei nicht nur die nötige Rechenleistung für die Zähllogik, sondern ermöglicht auch die Speicherung von Daten und die Implementierung eines modernen Webinterfaces.
2 von 10

## Slide 3
Warum ein Tropfenzähler?
Präzision in der Dosierung
Notwendigkeit, kleine Flüssigkeitsmengen exakt zu erfassen und zu dosieren.
Vielfältige Anwendungsfelder
Von Laborexperimenten über die Rezeptur in der Küche bis hin zur Qualitätskontrolle in der Industrie.
Automatisierung mit Raspberry Pi
Einsatz des Raspberry Pi 4B für zuverlässige Zählung, Datenlogging und potenzielle Webinterface-Integration.
3 von 10

## Slide 4
Anforderungen & Ziele des Projekts
Genaue Tropfenerfassung
Der Zähler soll in der Lage sein, jeden einzelnen Tropfen präzise zu erkennen.
Echtzeit-Anzeige
Die gezählten Tropfen müssen auf einem LCD oder über LEDs sichtbar gemacht werden.
Warnfunktion
Optional: Ein akustischer oder visueller Alarm bei Erreichen eines vordefinierten Limits.
Datenprotokollierung
Speicherung der Zähldaten für spätere Analyse und Dokumentation.
4 von 10

## Slide 5
Hardware-Komponenten im Überblick
Für den Bau des Tropfenzählers werden folgende wesentliche Komponenten benötigt:
Raspberry Pi 4B: Das Herzstück der Steuerung.
Tropfensensor: Eine Infrarot-Lichtschranke, oder eine Fotodiode zur Detektion der Tropfen.
Anzeigeeinheit: Ein LCD-Display, oder LED-Lampe zur Visualisierung der Zählergebnisse.
Taster: Für Funktionen wie Reset oder Start der Zählung.
Stromversorgung: Ein passendes Netzteil für den Raspberry Pi und die Peripherie.
Verbindungselemente: Kabel, Widerstände, Breadboard oder eine Platine.
Optional: Eine kleine Pumpe zur kontrollierten Flüssigkeitsabgabe.
5 von 10

## Slide 6
Funktionsweise: Vom Tropfen zum Zählwert
Tropfendetektion
Ein Flüssigkeitstropfen fällt durch den Sensorbereich.
Signalübertragung
Der Sensor sendet ein elektrisches Signal an den GPIO-Pin des Raspberry Pi.
Zähllogik
Ein Python-Skript auf dem Raspberry Pi registriert und zählt jeden Tropfen.
Anzeige & Kontrolle
Die Anzeige wird aktualisiert; optional wird ein Limit überprüft und ein Alarm ausgelöst.
6 von 10

## Slide 7
Ausführung des Projektes
Gemeinsame Tätigkeit:
Planung & Zusammenbau des Prototypen.
Durchführung von Tests
Änderungen werden von der jeweils verantwortlichen Person auf
GitHub.com hochgeladen und aktualisiert.
Chinonso Mbanusi:
      Erstellung des Schaltplans.
      Dokumentation der Tests.
Oliver Cirkov:
      Entwicklung des Python-Codes.
      Dokumentation des Codes.
7 von 10

## Slide 8
Zeitplan
8 von 10

## Slide 9
Konzept & Testplanung
Softwaretests & Simulationen
Bevor die Hardware integriert wird, kann die Zähllogik in Python simuliert werden. Dabei werden virtuelle Signale generiert, die den Fall von Tropfen nachbilden. Dies ermöglicht die frühzeitige Identifizierung von Fehlern in der Zählroutine und der Limit-Überwachung.
Geplante Testszenarien
Test mit Wasser und unterschiedlichen Tropfgeschwindigkeiten.
Test mit Flüssigkeiten unterschiedlicher Viskosität.
Überprüfung der Alarmfunktion bei Erreichen des Limits.
Langzeittest zur Stabilität der Zählung.
Erweiterungspotenziale
Nach erfolgreichen Softwaretests folgt die Integration der echten Sensorik.
9 von 10

## Slide 10
Zusammenfassung & Ausblick
Unser Tropfenzähler-Projekt verbindet Hardware und Software zu einer präzisen Lösung zur Flüssigkeitsüberwachung.
Kernfunktionalität
Automatische Überwachung kleiner Flüssigkeitsmengen mittels Raspberry Pi 4B.
Lerninhalte
Tiefere Einblicke in GPIO-Steuerung, Python-Programmierung, Sensorik und Automatisierung.
Potenzial
Zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten wie Webinterface, Pumpensteuerung und erweiterte Datenanalyse.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Fragen?
10 von 10